- УКРАЇНА

- КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

- ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

- ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ

- ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

- РІШЕННЯ

27.04.2018                                                                                                        № 31

Про  затвердження  проектно -

кошторисної документації по

об´єктах

Керуючись ст. 26, 31 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою КМУ від 11.05.2011р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», розглянувши проектно-кошторисну документацію Комишуваська селищна рада

- ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проектно-кошторисну документацію «Реконструкція головної  будівлі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело» за адресою: Оріхівський район, Запорізька область, смт. Комишуваха, вул. Шкільна 2» з такими техніко-економічними та вартісними показниками:

| Показники | Одиниця виміру |  | кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид будівництва | Реконструкція |  |  |
| Ступінь вогнестійкості будинку | ІІІ |  |  |
| Поверховість | поверх |  | 3 |
| Потужність, місткість, пропускна спроможність | осіб |  | 800 |
| Площа забудови | м2 |  | 1415,2 |
| Загальна площа | м2 |  | 2786,5 |
| Будівельний об’єм будинку | м3 |  | 15150 |
| Кількість створених робочих місць |  |  | 0 |
| Тривалість будівництва | міс |  | 26,6 |
| Річне споживання електроенергії | кВт*год |  | 130 тис. |
| Річне споживання теплової енергії | Гкал*год |  | 856.29 |
| Ріне споживання води | м3 /рік |  | 2929,4 |
| І Черга будівництва (Реконструкція даху та утеплення фасадів) |  |  |  |
| Показники | Одиниця виміру |  | кількість |
| Тривалість будівництва | міс |  | 4,02 |
| Площа покрівлі | м2 |  | 1735,7 |
| Площа фасадів що утепляються | м2 |  | 1987,2 |
| Площа цоколю що утепляється | м2 |  | 251,1 |
| ІІ Черга будівництва (Улаштування блискавкозахисту) |  |  |  |
| Тривалість будівництва | міс |  | 0,55 |
| Блискавкоприймачі сталь кругла оцинкована ф8мм ГОСТ 2590-88 | м |  | 585 |
| Струмовідводи сталь кругла оцинкована ф8мм ГОСТ 2590-88 | м |  | 145 |
| Заземлювачі горизонтальні сталь кругла оцинкована ф16мм ГОСТ 2590-88 | м |  | 250 |
| Заземлювачі вертикальні сталь кругла оцинкована ф20мм ГОСТ 2590-88 | м |  | 36 |
| ІІІ Черга будівництва (Реконструкція системи опалення) |  |  |  |
| Тривалість будівництва | міс |  | 2,62 |
| Трубопровід ф20 мм | м |  | 80 |
| Трубопровід ф25 мм | м |  | 142 |
| Трубопровід ф32 мм | м |  | 160 |
| Трубопровід ф40 мм | м |  | 56 |
| Радіатор опалення 500х100 | секції |  | 388 |
| Насос системи опалення Wilo RS 25/4 | компл. |  | 1 |
| Насос системи опалення Wilo RS 25/6 | компл. |  | 1 |
| IV Черга будівництва (Реконструкція електричних мереж) |  |  |  |
| Тривалість будівництва | міс. |  | 1,39 |
| Ввідно-розподільний пристрій 250А, розміром 800х450х1800мм ВРУ | шт |  | 2 |
| Розподільний пункт, розміром 750х250х1200мм | шт |  | 1 |
| Щит розподільний, що вбудовується ЩР | шт |  | 14 |
| Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції непідтримуючий горіння, ГОСТ 16442-80 ВВГнг в бороздах | м |  | 2499 |
| Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції непідтримуючий горіння, ГОСТ 16442-80 ВВГнг в бороздах | м |  | 1890 |
| Світильник LED 28Вт 595х595х50мм | шт |  | 365 |
| Світильник LED 33Вт 1225х310х90мм | шт |  | 24 |
| Накладний світлодіодний світильник з опаловим розсіювачем | шт |  | 68 |
| V Черга будівництва (Реконструкція системи вентиляції) |  |  |  |
| Тривалість будівництва |  | міс. | 1,75 |
| Вентилятор канальний з електродвигуном ВКМС 200 N=0,235 кВт, n=2700 об/хв |  | шт | 1 |
| Вентилятор радіальний ВЦ 4-75 №5 з ел. двигуном N=1,1 кВт, n=1000 об/хв |  | шт | 1 |
| Вентилятор канальний з електродвигуном N=0,125 кВт, n=2510 об/хв ТТ200 |  | шт | 1 |
| Припливна установка МПА 180 Е |  | шт | 1 |
| Припливна установка HERMES 4 |  | шт | 1 |
| Показники |  | Одиниця виміру | кількість |
| Припливно-витяжна установка HERMES 3 |  | шт | 1 |
| Повітряна завіса Ballu BNC-L15-S09-M (BRC-E) |  | шт | 1 |
| VІ Черга будівництва (Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення) |  |  |  |
| Тривалість будівництва |  | міс. | 1,39 |
| Водонагрівач ємнісний 80 л |  | шт | 3 |
| Унітаз компакт |  | шт | 18 |
| Мийка подвійна |  | шт | 6 |
| Пісуар |  | шт | 4 |
| Трап |  | шт | 8 |
| VІІ Черга будівництва (Внутрішнє оздоблення приміщень) |  |  |  |
| Тривалість будівництва |  | міс | 7,5 |
| Улаштування покриття підлог з лінолеуму |  | м2 | 1413,7 |
| Улаштування покриття підлог з нековзної керамічної плитки |  | м2 | 1021,3 |
| Улаштування підвісної стелі типу «Армстронг» |  | м2 | 1237 |
| Поліпшене водоемульсійне фарбування стелі |  | м2 | 1312 |
| Поліпшена штукатурка стін |  | м2 | 4408,8 |
| Поліпшене водоемульсійне фарбування стін |  | м2 | 4408,8 |
| Облицювання стін керамічною плиткою |  | м2 | 474,4 |
| VІІІ Черга будівництва (Система пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу) |  |  |  |
| Тривалість будівництва |  | міс | 3,29 |
| Прилад приймально контрольний пожежний Тірас 16.128П |  | шт | 1 |
| Прилад приймально контрольний пожежний Тірас 8 |  | шт | 1 |
| Сповіщувач пожежний димовий |  | шт | 116 |
| Сповіщувач пожежний тепловий |  | шт | 13 |
| Сповіщувач пожежний ручний |  | шт | 17 |
| Гучномовець |  | шт | 27 |
| Кабель вогнестійкий безгалогений |  | м | 1036 |
| Кабель з мідними жилами |  | м | 2150 |
| ІХ Черга будівництва (Заміна вікон) |  |  |  |
| Тривалість будівництва |  | міс | 2,2 |
| Заповнення віконних прорізів готовими металопластиковими блоками |  | м2 | 455 |
| Загальна кошторисна вартість в поточних цінах станом на 17 квітня 2018 р. складає у тому числі: будівельні роботи устаткування інші витрати |  | тис.грн | 18001,634 13858,644 247,050 3895,940 |
| У тому числі кошторисна вартість І черги будівництва в поточних цінах станом на 17 квітня 2018 р. складає у тому числі: будівельні роботи устаткування інші витрати |  | тис.грн | 6487,018 4887,508 0,000 1599,510 |
| У тому числі кошторисна вартість ІІ черги будівництва в поточних цінах станом на 17 квітня 2018 р. складає у тому числі: будівельні роботи устаткування інші витрати |  | тис.грн | 72,508 56,712 0,000 15,796 |
| У тому числі кошторисна вартість ІІІ черги будівництва в поточних цінах станом на 17 квітня 2018 р. складає у тому числі: будівельні роботи устаткування інші витрати |  | тис.грн | 514,793 407,906 0,000 106,887 |
| У тому числі кошторисна вартість ІV черги будівництва в поточних цінах станом на 17 квітня 2018 р. складає у тому числі: будівельні роботи устаткування інші витрати |  | тис.грн | 1985,280 1545,747 47,887 391,646 |
| У тому числі кошторисна вартість V черги будівництва в поточних цінах станом на 17 квітня 2018 р. складає у тому числі: будівельні роботи устаткування інші витрати |  | тис.грн | 801,138 487,572 156,775 156,791 |
| У тому числі кошторисна вартість VI черги будівництва в поточних цінах станом на 17 квітня 2018 р. складає у тому числі: будівельні роботи устаткування інші витрати |  | тис.грн | 329,138 261,891 0,000 67,247 |
| У тому числі кошторисна вартість VII черги будівництва в поточних цінах станом на 17 квітня 2018 р. складає у тому числі: будівельні роботи устаткування інші витрати |  | тис.грн | 5591,216 4472,954 0,000 1118,262 |
| У тому числі кошторисна вартість VIІІ черги будівництва в поточних цінах станом на 17 квітня 2018 р. складає у тому числі: будівельні роботи устаткування інші витрати |  | тис.грн | 437,799 300,916 42,388 94,495 |
| У тому числі кошторисна вартість ІX черги будівництва в поточних цінах станом на 17 квітня 2018 р. складає у тому числі: будівельні роботи устаткування інші витрати |  | тис.грн | 1782,744 1437,438 0,000 345,306 |

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                                                           Ю.В. Карапетян